## Slide 1: Шигаев Валерий Юрьевич
Директор информационно- правового консалтингового центра «Тендер плюс»
аккредитованный преподаватель, сертифицированный специалист, эксперт национальной ассоциации институтов закупок России,
кандидат медицинских наук , доцент
Специфика закупок медицинских изделий государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с ФЗ- 44 в 2018 -2019 годах с учетом изменений законодательства о закупках

## Slide 2: МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
« ЭТО ЛЮБЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ ОТДЕЛЬНО ИЛИ В СОЧЕТАНИИ ДРУГ С ДРУГОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
( СТ. 38 Фз-323 «Об основах охраны здоровья граждан)
ТЕРМИН «ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» УТРАТИЛ СИЛУ

## Slide 3: ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  1.Сложность при подготовке ТЗ на поставку МИ состоит в том, что досконально регламентировать его не представляется возможным, учитывая многообразие объектов закупки ( простых и очень сложных), а также разной потребностью Заказчика в тех или иных МИ, характеристики которых могут существенно отличаться друг от друга;
  2. Статья 33 ФЗ-44 указывает лишь на то, что нельзя указывать в описании объекта закупки ( товарных знаков, знаков обслуживания, промышленных образцов и тд), а также определяет содержание ТЗ в самых общих чертах:
  - функциональные, технические, качественные , эксплуатационные характеристики, максимальные, минимальные и конкретные показатели
  Вывод: Единственным критерием правомерности установления того или
  иного требования в ТЗ Заказчика является правоприменительная
  практика, а если практика не сложилась- то нужно опираться на
  принципы контрактной системы

## Slide 4: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ИХ ДОЛЖНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ!!!
Функциональные характеристики выражают предназначение медицинских изделий . Указание функциональных характеристик в ТЗ значительно уменьшает возможность получить медицинское изделие не соответствующее потребностям Заказчика. Функциональные характеристики Заказчик определяет самостоятельно , исходя из потребности медизделия;
Технические и качественные характеристики медицинского изделия Заказчик как правило получает от производителя/поставщика. Важно, чтобы эти характеристики не ограничивали конкуренцию. В случае ограничения конкуренции заказчик должен иметь веские основания для этого!!!
Эксплуатационные характеристики не всегда являются обязательными, но иногда их целесообразно установить, например, открытые/ закрытые системы расходных материалов для медицинского оборудования

## Slide 5: ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  До 11 января 2018 года ключевым принципом подготовки ТЗ был принцип объективности . Но никаких критериев объективности Закон не содержал и правоприменительная практика его не выработала.
  Правоприменительная практика по вопросам описания объекта закупки основана исключительно на принципах контрактной системы:
  ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ -полнота и достоверность размещаемых
  сведений
  ( ч. 3 ст .7 ФЗ-44)
  - требования должны быть понятны для участника
  -требования в ТЗ не должны истолковываться
  по- разному
  Пример: При описании объекта закупки заказчик указал геометрические
  размеры медицинского изделия - 186х151х270 мм, не уточнив
  при этом где длина, ширина, высота
  (Решение Челябинского УФАС от 13.10.17 дело № 628ж)
  Пример Заказчик указал форму выпуска товара «флакон», количество
  определил в упаковках. НО сколько флаконов должно быть в
  упаковке – не указал

## Slide 6: ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Пример Предмет закупки- гастродуоденоскоп в комплекте. Однако, требования
к комплектующим и принадлежностям установлены
не были
( Решение УФАС Волго-Вятского округа от 28.04.18
дело № А28-9901)
Пример Заказчик установил в документации требования исключительно к
компонентам забора крови , а не к системе забора крови в целом
Антимонопольный орган указал, что Заказчик должен был предъявлять
требования к предмету поставки ( самой системе), а требования к
отдельным ее компонента должны определяться исключительно из
параметров взаимодействия и обеспечения работоспособности системы
в целом
Некорректно использования в ТЗ такой характеристики как «обеспечение
хорошего тока крови»
( Решение Московского УФАС от 28.04.2018 г дело №2-57-5212/77-18)

## Slide 7: ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТЬИ ( закреплен в ст. 12 ФЗ-44)
  Заказчик должен расходовать денежные средства эффективно, то есть закупать медизделия с такими характеристиками которые обосновано важны для достижения результатов диагностики и ( или) лечения и не приводить к закупке
  Товаров с избыточными свойствами.
  Каждое требование ТЗ должно быть обосновано реальной потребностью Заказчика
  Пример Заказчик указал в ТЗ, что шовный материал должен быть синего цвета
  При этом Заказчик обосновал, что синий цвет наиболее контрастный
  по отношению к внутренним органам, тканям крови при хирургических
  манипуляциях
  Контрольный орган согласился с существенным требованием Заказч
  ( Решение Новосибирского УФАС РФ от 12.05.15 дело 08-01-171)

## Slide 8: ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ( СТ.8 ФЗ-44)
  Запрещается совершать действия, направленные на ограничение конкуренции
  Пример: Заказчик сформировал ТЗ на поставку КТ конкретного производителя
  Указал все характеристики, указанные производителем
  Пример: Заказчик закупил аппарат для ингаляционной анестезии, исходя
  из собственных потребностей, но данный аппарат соответствует
  только одному производителю ( при обосновании- возможно)
  Пример: Заказчик закупил медицинские маски и вату одного производителя
  Нарушение, высококонкурентный рынок
  Пример: Заказчик в ТЗ прописал параметры модели комплекса суточного
  мониторирования ЭКГ и АД, соответствующего только одному произ
  водителю, аналогичный комплекс другого производителя не соотв.
  только по одному параметру «габаритный размер». О причине ограни-
  чения Заказчик ответить не смог. Итог: адм. отв по ст.4.1 ст.7.30 КоаП
  (Решение Астраханского УФАС РФ от 17.05.2018 г дело 176-РЗ)

## Slide 9: СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Описание объекта закупки в соответствии с п.1 ч.1 ст 33
Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся
Требования по комплектации
Требования к обслуживанию товара
Требования к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)
требования по качеству
Требования по количеству, периодичности и месту поставок
Требования к монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком)
Требования к обучению персонала (при необходимости)
Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов
Требования по обеспечению сервисного обслуживания
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ требования не являются обязательными и могут использоваться не все, а лишь отдельные позиции

## Slide 10: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
Товарный знак-обозначение, используемое для индивидуализации товара
определенного производителя.
В документации электронного аукциона, а также при запросе котировок товарные
могут быть указаны товарные знаки при соблюдении следующих условий:
1. Указание на товарный знак должно сопровождаться словами «или эквивалент»
Например, поставка шприцов PLASTIPAK или эквивалент.
Следует обратить внимание , что далеко не всегда обозначение
медицинского изделия, используемое производителем, является
товарным знаком. Например, «весы электронные медицинские ВЭНМ-
15Д23» аббревиатура ВЭНМ- не является товарным знаком, а означает
модель весов в соответствии с ТУ , а это конкретный производитель.
Когда заказчик не может достоверно определить, что является обозначением- товарным знаком или типом модели, рекомендуется подробно описывать технические характеристики медицинского изделия;

## Slide 11: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
При описании эквивалентности медицинского изделия необходимо указывать требуемые параметры эквивалентного товара.
Исключения из правил:
несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком ( например, тест полости для глюкометров)
закупка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемому заказчиком
Закупка уникальных медицинских изделий с указанием конкретного товарного знака ( при наличии обоснований такой закупки)

## Slide 12: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
СОВЕТ!
В техническом задании лучше использовать слова
« … которое должно взаимодействовать с оборудованием (определенной марки, названия)».
Желательно иметь соответствующее экспертное заключение о том, что только это конкретное оборудование подходит к использованию в комплексе с уже имеющимся и может обеспечить стабильную работу техники и терапевтический эффект для больного.

## Slide 13: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
Решение Челябинского УФАС России от 04.12.2016 по делу № 835-ж.
Заявитель обжаловал положения технического задания в части указания на товарный знак. Заказчиком, в свою очередь, была представлена инструкция по эксплуатации на имеющийся у него стерилизатор STERRAD 100S, согласно которой совместимость изделий медицинского назначения с системами STERRAD испытывалась только с применением оригинальных расходных материалов.Применение неразрешенных расходных материалов может привести к отмене цикла, некачественной стерилизации, повреждению инструментов и самих стерилизаторов. Компания ASP (производитель стерилизаторов STERRAD) не несет ответственности за качество стерилизации, сохранность инструментов и плазменных стерилизаторов STERRAD при использовании неоригинальных расходных материалов.
С учетом изложенного, комиссия Челябинского УФАС России пришла к выводу, что доводы заявителя относительно неправомерного указания в документации о закупке сведений о товарном знаке необходимого к поставке товара являются необоснованными.

## Slide 14: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Согласно ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе установить требования к гарантийному сроку товара, работы ( услуги) и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара при необходимости
В случае закупки медицинского оборудования заказчик вправе установить в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар.
Письмо ФАС РФ от 24 мая 2017 года № ИА/34601/17

## Slide 15: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Согласно ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчик не имеет право устанавливать в документации о закупке обязательное требование об указании в составе заявок на участие в закупке показателей и ( или) значений гарантийного срока ТРУ и (или) объема предоставления гарантий их качества, в том числе срока годности, остаточного срока годности товара), гарантийного обслуживания товара.
Письмо ФАС РФ от 24 мая 2017 года № ИА/34601/17
Решение Нижегородского УФАС России от 12.05.2016 по делу № 521-ФАС52
В решении отмечается, что сведения о гарантийном сроке поставляемого товара не могут быть истребованы в первой части заявки, поскольку гарантийный срок товара не является параметром товара и его технической характеристикой, а относится к предмету поставки. Таким образом, установив подобное требование к составу заявки, заказчик нарушил положения ч. 1 ст. 64 и ч. 3 ст.66 Закона № 44-ФЗ.

## Slide 16: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.07.2016 по делу № А75-10735/2016.
Установленное заказчиком требование к гарантийному сроку поставляемого стоматологического оборудования не относится к числу тех показателей (характеристик) товара, которые участник аукциона должен указывать в первой части заявки, а относится к предмету поставки

## Slide 17: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ СООТВЕТСТВУЕТ
ОДНОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
Письмо ФАС России от 14.04.2015 № АК/18070/15
Установление заказчиками требований необъективного характера путем излишней детализации описания объекта закупки, вплоть до соответствия товару одного производителя, приводит к ограничению количества участников размещения заказа, не создает предпосылок для экономии бюджетных средств. Напротив, соблюдение заказчиками конкурентных основ описания объекта закупки, под которое подпадают товары различных производителей, приводит к увеличению количества участников закупок и значительной экономии бюджетных средств»
.

## Slide 18: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
С 01 июля 2016г вступили в силу изменения в ФЗ-44, в части требований к описанию объекта закупки ( п.2. ч.1 ст.33 ФЗ-44).
«ЗАКАЗЧИК ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТЗ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ, ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЮ, касающихся технических, функциональных и качественных характеристик ( потребительских свойств) закупаемых ТРУ, которые предусмотрены:

## Slide 19: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
1.техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании;
2.документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации;
3.заказчик может установить и иные требования, связанные с определением соответствия приобретаемых ТРУ его потребностям!!! ( при этом необходимо обосновать использование других показателей)

## Slide 20: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
ФЗ № 162 от 29.06.2015 г «О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ»
Национальный стандарт- это документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации и утвержден ФИОВ в сфере стандартизации в котором устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации.
Согласно ст.4 ФЗ-162 применение национальных стандартов является добровольным!!!
Однако ФЗ-44 провозглашает обязательность национальных стандартов!!!

## Slide 21: НОВОВВЕДЕНИЕ! Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ (вступление в силу с 1 июля 2016 г.)
Новые правила действуют с 1 июля 2016 г.
При составлении описания объекта закупки используются установленные
в соответствии с законодательством РФ показатели, требования, условные обозначения и терминология, предусмотренные также документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации только для конкурентных процедур ( единственный поставщик- исключение)
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(пункты 2, 3 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ)
WWW.GOST.RU
Актуальные версии документов
ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 05.04.2016)
ФЗ 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ред. от 13.07.2015)
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ред. от 10.06.2014)
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ред. от 19.05.2015)
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ред. от 02.12.2015) - Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ред. от 15.12.2015)
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (ред. от 29.11.2012)

## Slide 22
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ с 1 июля 2016 г.
Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ
Используемые заказчиком при составлении ТЗ показатели
должны соответствовать:
техническим регламентам (см. ФЗ «О тех. регулировании)
документами, применяемыми в национальной системе стандартизации (см. ФЗ «О стандартизации в РФ»)
Любое отступление от технических регламентов, документов о стандартизации = наличие в документации о закупке обоснования
(см. письмо Минэкономразвития России от 17.08.2016 № Д28и-2118)
!

## Slide 23: Правила описания объекта закупки
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ;
Технический регламент - документ, который устанавливает обязательные для исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
2. ГОСТы (www.gostinfo)
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ)- в которых устанавливаются требования к качеству продукции. Учитывая что ТУ являются документами конкретного производителя, регламентирующие процесс производства и требования к товару, заказчик не вправе устанавливать в документации требование о соответствии закупаемого товара таким документам ( нарушение ст. 17 ФЗ-135).

## Slide 24: Правила описания объекта закупки
ВАЖНО:
Специалист по закупкам при подготовке документации
о закупке ОБЯЗАН открывать официальный сайт Росстандарт
см. раздел «Техническое регулирование»
подраздел «Технические регламенты»
и проверять наличие или отсутствие действующего
технического регламента на закупаемый им товар, работу, услугу

## Slide 25: Где найти тексты ГОСТов и иных документов?
БЕСПЛАТНО:
Росстандарт (www.gost.ru)
ПЛАТНО:
ФГУП "Стандартинформ" (www.gostinfo.ru, www.standards.ru)
ФБУ "Интерстандарт" (www.interstandart.ru).
другие

## Slide 26: Где найти тексты ГОСТов и иных документов?
2. Декларации и сертификаты соответствия на медицинские изделия
В этих документах указано, каким именно ГОСТам соответствует та или иная продукция

## Slide 27: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСТАМ:
СЛЕДУЕТ ЛИ УКАЗЫВАТЬ В ТЗ НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР ГОСТА?
ФЗ-44 обязывает Заказчика использовать при описании объекта закупки только показатели, требования, условные обозначения и терминологию стандартов при описании объекта закупки.
УКАЗЫВАТЬ НАЗВАНИЕ И НОМЕР ГОСТА ЗАКОН ЗАКАЗЧИКА НЕ ОБЯЗЫВАЕТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
ПИСЬМО МЭР РФ ОТ 24.04.2017 Г № ОГ-Д28-5247
Заказчик при формировании документации вправе не указывать ссылку на определенный ГОСТ

## Slide 28: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК РЕШИТ ДАТЬ ССЫЛКУ НА ГОСТ,
ТО ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ:
Необходимо определиться с конкретным ГОСТом, указанными
в документации.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НУЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
www.gost.ru
C практической точки зрения намного проще найти нужные стандарты
в декларациях и сертификатах соответствия
Нужно убедиться, действующий ли найденный ГОСТ
(нарушение ст.33 ФЗ-44 и ответственность по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ)
Область распространения ГОСТа
(Заказчик потребовал, чтобы щетка для мытья лабораторной посуды соответствовала ГОСТу 28638-90. Этот ГОСТ распространяется только на изделия бытового назначения, но не на закупаемые щетки)
РЕШЕНИЕ КУРГАНСКОГО УФАС от 30.09.2016 (дело 05-02-/180-16

## Slide 29: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК РЕШИТ ДАТЬ ССЫЛКУ НА ГОСТ,
ТО ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ:
Ссылаясь на ГОСТ, рекомендуется всегда указывать параметры закупаемой продукции, так как один ГОСТ может быть установлен на несколько видов продукции;
Если Заказчик применяет международные стандарты или стандарты
иностранных государств при отсутствии национальных стандартов РФ
Порядок их применения установлен в Приказе Росстандарта от 05.05.2016 г № 546
«Об утверждении порядка и условий применения международных и
межгосударственных стандартов , а также стандартов иностранных государств»

## Slide 30: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЗАКАЗЧИК ОШИБОЧНО УКАЗАЛ В ТЗ НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ. ОШИБКУ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ, И ГОСТ ПЕРЕКОЧЕВАЛ В КОНТРАКТ
ФОРМАЛЬНО ЗАКАЗЧИК НЕ ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ ТОВАР , КОТОРЫЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННОМУ ГОСТУ ( ч.10 ст.7.32 КоАП РФ)
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА СТОРОНЫ НЕ ВПРАВЕ ( ч.2, ст.34, ч.1 ст.95 ФЗ-44
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ, ПРИЕМЛЕМЫЙ ДЛЯ СТОРОН- РАСТОРЖЕИЕ ГК ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

## Slide 31: ПраКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСТАМ
МОЖНО СОСЛАТЬСЯ В ТЗ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ ТРУ ГОСТУ И ПЕРЕЧИСЛИТЬ ГОСТЫ?
Такие действия Заказчика приведут к нарушению ФЗ-44.
Заказчик вправе сослаться на ГОСТ , но обязательно должен указать, какому именно пункту ГОСТа должен соответствовать закупаемый товар, работа, услуга и указать содержание данного пункта в ТЗ
Основание: П.1 ч.1 ч.2 ст.33 ФЗ-44 ( требования к объекту закупки должны быть указаны непосредственно в документации об аукционе

## Slide 32: ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ
Практика контроля разнообразная, однако можно выделить 2 подхода:
Первый подход ( преобладающий)- заключается в том,что Заказчик не вправе отступать от положений ГОСТа. Описание объекта закупки должно соответствовать положению стандарта, а любые отклонения от него должны быть обоснованы;
Решение УФАС РФ по Алтайскому краю от 03.05.2017 г ( дело 264/17)
При закупке медицинской марли заказчик установил требование к плотности марли «не менее 36 г/кв.м. При этом ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская» содержит условия о плотности марли не менее 36 г/кв.м , допустимые отклонения +/- 5%.
Действия заказчика были признаны неправомерными, так как указанные отклонения не были учтены

## Slide 33: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
2. Второй подход заключается в том, что именно Заказчиком определяется потребность в тех или иных характеристиках закупаемых товаров, а не содержанием ГОСТов. Даже если в ГОСТе нет необходимого требования, то Заказчик вправе его установить
Решение Владимирского УФАСа от12.12.2016 г( дело Г 994-04/2016)
Заказчик указал в документации, что ему требуются катетеры с маркировкой G 19. Заявитель жалобы считал, что требования к размеру катетера могут устанавливаться исключительно техническими регламентами и документами национальной системы стандартизации, а именно ГОСТом 10555-2012. Маркировка G19 данным стандартом не предусмотрена.
Заказчик пояснил, что требования национальных стандартов к маркировке катетеров являются рекомендуемыми, но не обязательными
Жалоба Заявителя была признана необоснованной

## Slide 34: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
Решение Ямало-Ненецкого УФАС РФ от 13.07.2017 г ( дело 04-01/307-2017
Заказчик в описании объекта закупки установил, среди прочего, что иглы должны быть из сплава Эталлой, а также дал ссылку на ГОСТ 31620-2012.
Заявитель жалобы указал, что этот ГОСТ не содержит требования, что иглы должны быть сделаны из конкретного сплава.
Антимонопольный орган признал жалобу необоснованной, поскольку Заказчик описал в техническом задании объективные потребности в товаре, а ссылка на ГОСТ является лишь указанием, что характеристика продукции должна быть не ниже, чем предусмотрено ГОСТом

## Slide 35: КОМУ ВЕРИТЬ???
Решение Архангельского УФАС РФ от 21.09.2017 г ( дело № 355-16)
Решение Архангельского УФАС РФ от 16.08.2017 г ( дело № 309-16)
Предмет закупки- индикаторы контроля стерилизации. Заказчик указал в описании объекта закупки, как именно должна изменяться цветовая гамма индикаторов стерилизации.
Решения ФАСа полностью противоположны и противоречат друг другу
в рамках аналогичных закупок путем проведения электронного аукциона по цветовой окраске индикаторов
Решение №1:
-требование к цветовой окраске не нарушает п.2 ч.1 ст.33 ФЗ-44 и направлено на определение потребностей заказчика ( жалоба необоснованна);
Решение №2: цветовая гамма индикаторов контроля стерилизации не оказывает влияния на достижение результатов стерилизации. Жалоба обоснована
-

## Slide 36: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА Решение Астраханского УФАСа ( дело 490-15)
ФАС изучил документацию о закупке операционного двухкупольного потолочного светильника. В качестве одного из необходимых ему параметров заказчик указал в ТЗ «Диапазон глубины освещения – от 800 мм до 1000 мм».
Заявитель жалобы указал, что согласно требованиям ГОСТ Р 56128-14»Светильники операционные» характеристика глубины освещения не может иметь диапазонное значение для куполов светильников одинакового диаметра.
Изучив ГОСТ, комиссия установила, что параметр «глубина освещения» имеет точное значение, а не в виде диапазона, установленнного заказчиком, что не соответствует требованиям ГОСТа и нарушает п.2 ч.1 ст. 33

## Slide 37: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА Решение Ямало –Ненецкого УФАС РФ (20.05.16)
Заявитель жалобы указал на необоснованное отсутствие в описании закупаемого заказчиком мамографа ряда требований, предусмотренных ГОСТом Р 56311-2014 «Аппараты рентгеновские маммографические с цифровой регистрацией изображения.
В частности, заказчиком не были указаны требования к цифровому приемнику рентгеновского изображения, рентгеновскому излучателю, рентген- защитной ширме.
ФАС встал на сторону Заказчика и посчитал, что эти требования не являются обязательно значимыми для ЛПУ при выборе маммографического комплекса

## Slide 38: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА Решение Крымского УФАС РФ (16.08.16)
Предмет закупки: рентгеновский диагностический телеуправляемый аппарат , в отношении которого действует ГОСТ Р 55722-2013 «Комплексы рентгеновские для просвечивания и снимков цифровые.
По мнению заявителя жалобы, заказчик необоснованно использовал при описании объекта закупки параметр, не предусмотренный указанным стандартом – предоставление бессрочного сервисного пароля, позволяющего инженерной службе заказчика проводить диагностику неисправностей, настройку и калибровку аппарата , подключение периферийных устройств к аппарату и аппарата к сети учреждения.
Но Заказчик убедил комиссию ФАСа, что в указанном в документации ГОСТе есть параметр «Специальное программное обеспечение». При этом в ГОСТе упомянуто, что данная характеристика заполняется в соответствии с потребностями ЛПУ. То есть Заказчик оказался прав

## Slide 39: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ВАЖНО!
Если заказчиком в документации о закупке не используется показатели в соответствии с национальной системой стандартизации и Законом о техническом регулировании требования к безопасности, качеству и техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

## Slide 40: ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ (НЕСТАНДАРТНЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчикам необходимо готовить такие обоснования к каждой закупке, если описание объекта закупки хотя бы частично отступает от действующего ГОСТа :
- изменение значений показателей, установленных в ГОСТЕ;
- неприменение показателей, установленных в ГОСТе;
- использование показателей, отсутствующих в ГОСТе;
ПИСЬМО МЭР РФ от 16.12.2016 г. № Д28и- 3524
ИНЫХ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕТ

## Slide 41: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЧТО КАСАЕТСЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТАТОЧНО НАПИСАТЬ ЧТО «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
( ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ) СФОРМИРОВАНО ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ , ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ТЕРМИНОЛОГИИ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОБУСЛОВЛЕНО ПОТРЕБНОСТЬЮ ЗАКАЗЧИКА В ТОВАРАХ, РАБОТАХ, УСЛУГАХ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ЭТИ ПОТРЕБНОСТИ

## Slide 42: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  ЛОТ ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С Ч.3 СТ.17 ФЗ-135 «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»
  2. КАК СМОТРИТ КОНТРОЛЬ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ
  ФУНКЦИОНАЛЬНО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ
  ТОВАРОВ ?
  3. ЗАПРЕТ НА ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ
  (установление заказчиком требований к товару, которые влекут за собою ограничение
  количества участников закупки ( п.1 ч.1 ст.33)

## Slide 43: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ИНЫХ ТОВАРОВ :
  ( ИНДИКАТОРЫ, СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ УПАКОВКИ, ИГЛЫ, ДЕРЖАТЕЛИ,
  ЗОНДЫ , ШПАТЕЛИ, А ТАКЖЕ ПРОЧИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПОД-
  ПАДАЮЩИЕ ПОД ПОНЯТИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ( ПРОСТЫНИ,
  МАСКИ)
  РЕШЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОГО УФАСА РФ ОТ 01.10.2014 – ЖАЛОБА
  УЧАСТНИКА ПРИЗНАНА ОБОСНОВАННОЙ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАРУ-
  ШЕНИЕ часть 4.1. ст.7.30 КоАП РФ;
  ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ
  ПРЕПАРАТОВ В РАМКАХ ОДНОЙ ЗАКУПКИ
  ( СМЕШИВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО И НЕЛЕЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
  РЕШЕНИЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО УФАС ОТ 29.04.2015Г
  НО !!!
  ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКУПКА В ОДНОМ ЛОТЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КОТО-
  РЫЕ БЫЛИ ПРОПИТАНЫ РАЗЛИЧНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
  ИЛИ ИХ КОМБИНАЦИЯМИ ( ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗ-
  КИ
  КОМИССИЯ УФАС ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ОТ 19.06.2014 Г

## Slide 44: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  4. ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП :
  ( речь идет о нормативно- правовых актов, косвенно регулирующих порядок
  формирования лота на медицинские изделия.
  -ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 102 ОТ 05.02.2015г
  ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ: ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ
  ИЗДЕЛИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ И НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПП № 102
  НЕПРАВОМЕРНО
  ( нарушение ст. 17 ФЗ-135, ч.1ст. 7.30КоАП РФ)
  РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОГО УФАС ОТ 16.12.2015Г БЫЛА ПРИЗНАНА
  ОБОСНОВАННОЙ ЖАЛОБЫ ЗАЯВИТЕЛЯ О НЕПРАВОМЕРНОСТИ ОБЪЕДИ-
  НЕНИЯ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ И
  НЕВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПП № 102
  (ШПРИЦЫ И ДР. МЕДИЗДЕЛИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ

## Slide 45: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  4. МОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНЯТЬ В СОСТАВЕ ОДНОГО ЛОТА РАЗЛИЧНЫЕ КОДЫ ОКПД
  У ТОВАРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗНЫМ ГРУППАМ, ЧТО ПО –МНЕНИЮ
  УЧАСТНИКОВ НЕ СВЯЗАНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНО МЕЖДУ
  СОБОЙ?
  РЕШЕНИЕ КОСТРОМСКОГО УФАС ОТ 05.03.2015Г :
  НАЛИЧИЕ РАЗНЫХ КОДОВ ОКПД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУПАЕМЫХ В
  ОДНОМ ЛОТЕ НЕ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ ОТСУТСТВИИ
  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
  ВНИМАНИЕ!!!
  ИМЕЕТСЯ ПИСЬМО ФАС РОССИИ ОТ 17.10.2014 № ИА/42194/14 «О НАПРАВЛЕНИ
  РАЗЪЯСНЕНИЙ ФАС РОССИИ ПО РАСССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ….»
  СУТЬ ПИСЬМА: ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТОВАРА К ОДНОМУ
  КЛАССИФИКАЦИОННОМУ КОДУ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О
  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ТОВАРОВ

## Slide 46: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  5. ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С УНИКАЛЬНЫМИ
  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ( ПРОИЗВОДИМЫМИ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИ-
  ТЕЛЕМ ) И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  СОВЕТ!
  ВЫДЕЛЯТЬ В ОТДЕЛЬНЫЙ ЛОТ ТАКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ!!!

## Slide 47: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ
  РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО УФАС ОТ 16.04.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  При описании объекта закупки в ТЗ включено технологически и функционально не связанное медицинское оборудование, что является нарушением п.1, ч.1 ст.33 ФЗ-44, ч.3 ст.17 ФЗ-135 «О защите конкуренции», в частности:
  ( аппарат медицинский наркозно- дыхательный экспертного класса с газоанализатором и модульным операционным монитором, аппарат ИВЛ, велоэргометрический комплекс на базе электрокардиографа, стресс- система)
  Заказчик в возражениях на жалобу указал, что включение в один лот медизделий в такой комплектации не является фунционально и технологически несовместимым, так как оно необходимо для лечения заболеваний сердечно- сосудистой системы, перегородок сердца, мониторинга органов дыхания и ЭКГ- мониторинга
  Решение ФАСА: жалоба признана необоснованной

## Slide 48: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ
  РЕШЕНИЕ КУРГАНСКОГО УФАС ОТ 19.02.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  При описании объекта закупки в ТЗ на поставку расходных материалов и изделий медицинского назначения для стационара закупались разноименные группы товаров: инструменты колющие, шприцы одноразовые стерильные, перевязочные средства ( бинт нестерильный), вата хирургическая, кожный антисептик, стериллизаторы, антибактериальные коврики, индикаторы паровой стериллизации, водорода пероксид, жидкое мыло
  Решение ФАСА: Все товары, указанные в техническом задании Заказчика имеют функциональную связь являются изделиями медицинского назначения и сгруппированы по принципу их функциональной и технологической совместимости в целях возможности обеспечения непрерывного процесса оказания медицинской помощи в стационаре.

## Slide 49: ДОПУСКАЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ ПОСТАВКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ ПО ЕГО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ
  РЕШЕНИЕ БУРЯТСКОГО УФАС, от 15.05.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  В аукционной документации Заказчика на оказание услуг по комплектации и монтажу медицинского оборудования в предмет закупки были включены товары, имеющие разное потребительское значение, что по мнению заявителя нарушало ч.3, ст. 17 ФЗ-135
  Решение ФАСА: Предметом контракта является оказание услуг по комплектации и монтажу перечня медицинского оборудования, которое определено локальными сметными расчетами, утвержденными на строительство больницы. Отклонение от проектного решения будет являться нарушением ч.3 ст 52 Градостроительного кодекса, следовательно Заказчик вправе предусмотреть оказание услуг по монтажу оборудования, связанного с объектом строительства, что не является нарушением ч.3 ст.17 ФЗ-135

## Slide 50: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ
  РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОГО УФАС ОТ 11.02.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  Заказчик в аукционной документации объединил в один лот медицинские изделия (хирургические перчатки, шприцы, пеленки и лекарственные препараты)
  РЕШЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УФАС 2015 Г
  Заказчик в аукционной документации объединил в один лот закупку расходных материалов и анальгетиков для нужд стоматологического отделения поликлиники
  Решение контроля: Для поставки части товара требуется лицензия на фармацевтическую
  деятельность, на поставку остальной части товара- лицензия не
  требуется. Имеет место ограничение количества участников закупки
  и нарушение п.1, ч.1, ст. 33

## Slide 51: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 532 , 2015 г «О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ , КОНТРФАКТНЫХ, НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛС , МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛС И МИ;
  2. ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ТАК И НЕ ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЩЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ( ЗАКОНОПРОЕКТ БЫЛ ВНЕСЕН В ДУМУ ЕЩЕ В 90 ГОДАХ;
  3. РУ- ЕДИНСТВЕНЫЙ ФИЛЬТР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАКАЗЧИКУ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

## Slide 52: МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
( ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)
http://www. roszdravnadzor.ru
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО:
Медицинские изделия, имеющие одинаковое назначение, могут иметь совершенно разные названия в реестре
Некоторые медицинские изделия могут указываться в приложении
к РУ и поиск изделия по реестру даст неадекватный ответ
( простынь медицинская, бахиллы операционные и тд часто не
регистрируются , а регистрируются как комплект белья операцион-
ного, в приложении к РУ указываются простыни, бахиллы)

## Slide 53: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РУ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
  КАК ЭТО ТРАКТУЕТСЯ В ФЗ-44?
  ПУНКТ 3 ЧАСТЬ 5 СТ.66 ЗАКОНА:
  «ЕСЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ УСТАНОВЛЕНЫ
  ТРЕБОВАНИЯ К ТРУ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
  ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ , ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ ДОЛЖНА
  СОДЕРЖАТЬ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРУ ,
  ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
  РФ.

## Slide 54: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РУ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
  В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТ.38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 323, 2011 Г «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН» НА ТЕРРИТОРИИ РФ РАЗРЕШАЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ , ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ.
  ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ФАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

## Slide 55: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РУ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
  ПУНКТ 2 СТ.456 ГК РФ:
  « ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН ОДНОВРЕЕННО СПЕРЕДАЧЕЙ ВЕЩИ ПЕРЕДАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕЙ ДОКУМЕНТЫ ( ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА, ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»
  ПРИ ЭТОМ НОРМЫ ГК РФ НЕ ОБЯЗЫВАЮТ ЗАКАЗЧИКА ТРЕБОВАТЬ РУ НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОДНОВРЕМЕННО С ПЕРЕДАЧЕЙ ТОВАРА
  РАЗЪЯСНЕНИЕ ФАС РОССИИ ОТ 23.10.2014Г № АД/43043/14

## Slide 56: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ПОЗИЦИЯ ФАС РФ ПО ФОРМУЛИРОВКЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:
  « ПРЕДОСТАВИТЬ КОПИЮ РУ НА КАЖДОЕ МИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ, КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЕ К ПОСТАВКЕ МИ ( РЕКВИЗИТЫ РУ, НАИМЕНОВАНИЕ МИ И ТД)
  СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИНАЯ:
  (ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС ОТ 25 МАЯ 2017 Г № А-65-27989/2017)
  « НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РУ НА МЕДИЗДЕЛИЕ, ТАК КАК ТОЛЬКО РУ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ФАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ЗНАЧИТ И ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПРАВОМЕРНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ОПРЕДЕЛЕННОГО МИ»
  ОБЩИЙ ВЫВОД:
  НАЛИЧИЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РУ В СОСТАВЕ 2 ЧАСТИ ЗАЯВКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

## Slide 57: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ОТСУТСТВИЕ ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС РФ ОТ 21.01.2016 Г ПО ДЕЛУ П-449/15/АК 1075-15
  РЕШЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО УФАСА РФ ОТ 30.12.2016 Г ПО ДЕЛУ № 2431;
  РЕШЕНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО УФАСА РФ ОТ 18.03.2015 Г ПО ДЕЛУ № 165-А-2015;
  РЕШЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО УФАСА РФ ОТ 24.10.2014 Г ПО ДЕЛУ № 08-01-399;
  В ДЕЙСТВИЯХ ТАКИХ ЗАКАЗЧИКОВ УСМАТРИВАЕТСЯ НАРУШЕНИЕ Ч. 4.2 СТ.7.30 КоАП РФ

## Slide 58: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  1. КОПИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ
  «ПРИКАЗ РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТ 16.01.13Г № 40-ПР/13»
  « ……. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУ ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ»
  ВЫВОД: ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ КОПИЮ РУ
  С ПРИЛОЖЕНИЕМ К НЕМУ
  РЕШЕНИЕ ИРКУТСКОГО УФАС ОТ 02.02.2017 ПО ДЕЛУ № 65:
  Заказчик отклонил заявку участника в связи с непредставлением документов и информации, предусмотренных ч.5 ст.66 ФЗ-44: во второй части заявки представлена копия РУ на изделия полимерные для анестезиологии и реаниматологии БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ №1. В копии РУ отсутствует информация относительно товара «Маска наркозная», предусмотренная ТЗ Заказчика
  РЕШЕНИЕ УФАС: ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА ПРАВОМЕРНЫ

## Slide 59: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  2. НЕСООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
  И КОПИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  ПРИМЕР: В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА УКАЗАН «ХАЛАТ МДИЦИНСКИЙ
  ОДНОРАЗОВЫЙ», А В РУ- «ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ»
  ВЫВОД:
  ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ МИ И В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 532 ОТ 31.12.2014 Г УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МИ
  ОСНОВАНИЕ:
  СТ.38 ФЗ 323 «ОБРАЩЕНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗАПРЕЩАЕТСЯ»

## Slide 60: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  2. НЕСООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
  И КОПИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  ПРИМЕР:
  ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ ЗАЯВИТЕЛЯ ЖАЛОБЫ СОДЕРЖАЛА В СВОЕМ СОСТАВЕ КОПИЮ РУ НА ШПРИЦЫ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ИГЛАМИ И БЕЗ ИГЛ, В ТО ВРЕМЯ КАК К ПОСТАВКЕ ПРЕДЛАГАЛСЯ ШПРИЦ ИНСУЛИНОВЫЙ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЛСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ
  ВЫВОД АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА САРАТОВСКИЙ УФАС ОТ 04.02.16 ПО ДЕЛУ 15-16:
  ЗАЯВИТЕЛЬ ЖАЛОБЫ НЕ ПРЕДСТАВИЛ КОПИЮ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
  АНАЛОГИЧНЫЕ СИТУАЦИИ В РЕШЕНИЯХ ДРУГИХ ТЕРУПРАВЛЕНИЙ ФАС:
  ВОЛОГОДСКИЙ УФАС ОТ 30.07.15 Г ДЕЛО № 5-2/183-15
  САРАТОВСКИЙ УФАС ОТ 09.07.15 Г № 216-15

## Slide 61: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  2. НЕСООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
  И КОПИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  «ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК В ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ( В ТЗ) УКАЗАЛ НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОВПАДАЮЩЕЕ С УКАЗАННЫМ В РУ ТОВАРА, ПРЕДЛАГАЕМОГО УЧАСТНИКОМ К ПОСТАВКЕ , ТО УЧАСТНИК МОЖЕТ РЯДОМ С НАИМЕНОВАНИЕМ , СОДЕРЖАЩИМСЯ В ТЗ
  УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА СОГЛАСНО РУ И ТЕМ САМЫМ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ НА ЭТАПЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК»
  РЕШЕНИЕ УФАС РФ ОТ 31.08.2015 Г № 454

## Slide 62: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  3. НАБОР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ЕГО СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ???
  РЕШЕНИЕ КУРГАНСКОUО УФАС ОТ 06.10.16 Г № 05-02/182-16
  ЗАКАЗЧИКУ ТРЕБОВАЛСЯ НАБОР РЕАГЕНТОВ
  ПОСТАВЩИК ПРЕДСТАВИЛ В СОСТАВЕ ЗАЯВКЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАБОРА:
  -реагент 1 СИСТЕМНЫЙ ГЕМОЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР
  -реагент 2 КАЛИБРОВОЧНЫЙ РАСТВОР
  -реагент 3 КОНТРОЛЬНЫЙ РАСТВОР №1
  реагент 4 _____________ №2
  реагент 5 _____________ №3
  Указанные реагенты представляют собой отдельные самостоятельные медицинские изделия, имеющие РУ, которые могут быть при этом поставлены в одной упаковке
  НА КАЖДЫЙ ВИД РЕАГЕНТОВ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ РУ, СОДЕРЖАЩИЕ УКАЗАНИЯ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ РЕАГЕНТА ДЛЯ КОНКРЕТНОГО АНАЛИЗАТОРА
  РЕШЕНИЕ УФАСА: ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКОМ НЕОБОСНОВАНО

## Slide 63: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  4. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  ВАРИАНТ 1
  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ КОПИИ РУ, В КОТОРОЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ВНОСИЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ
  ВАРИАНТ 2
  НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ К ПОСТАВКЕ МЕДИЗДЕЛИЕ БЫЛО ВЫДАНО НОВОЕ РУ

## Slide 64: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  5. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  РЕШЕНИЕ КАЛУЖСКОГО УФАС ОТ 18.05.2017 Г ПО ЖАЛОБЕ№ 92-03/2017
  ЗАКАЗЧИК ОБЪЯВИЛ ЗАКУПКУ МОНИТОРА МЕДИЦИНСКОГО ФЕТАЛЬНОГО МАТЕРИ И ПЛОДА
  НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ БЫЛО ВЫДАНО 15 АВГ 2016 Г НОВОЕ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОСТАВЩИК ПРЕДСТАВИЛ СТАРОЕ РУ, УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ.
  ОДНАКО, НОМЕРА РУ СОВПАДАЛИ
  ЗАКАЗЧИК УСТАНОВИЛ, ЧТО СТАРОЕ РУ УТРАТИЛО СИЛУ В СВЯЗИ С ВЫДАЧЕЙ НОВОГО РУ
  ВЫВОД: ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПО ОТКЛОНЕНИЮ ЗАЯВКИ БЫЛО ПРИЗНАНО
  ПРАВОМЕРНЫМ